## Foglio1
¦ ID ¦ Località ¦ Descrizione ¦ Gravità ¦ Normativa ¦ Risoluzione ¦ Data Ispezione
¦---¦---¦---¦---¦---¦---¦
¦ 01 ¦ Solaio Nord ¦ Infiltrazione umidità persistente ¦ Alta ¦ UNI EN 1504 ¦ Ripristino guaina impermeabilizzante ¦ 2025-10-15 ¦
¦ 02 ¦ Parete Est Ufficio ¦ Fessurazione superficiale intonaco ¦ Bassa ¦ DM 14/01/2008 ¦ Stuccatura e tinteggiatura ¦ 2025-11-03 ¦
¦ 03 ¦ Impianto Elettrico ¦ Sovraccarico circuito illuminazione ¦ Media ¦ CEI 64-8 ¦ Bilanciamento carichi e verifica cablaggio ¦ 2025-12-01 ¦
¦ 04 ¦ Pavimento Magazzino ¦ Distacco piastrelle in area di transito ¦ Media ¦ UNI 11493 ¦ Sostituzione piastrelle danneggiate ¦ 2026-01-10 ¦
¦ 05 ¦ Tettoia Carico/Scarico ¦ Corrosione elementi metallici strutturali ¦ Alta ¦ NTC 2018 ¦ Trattamento antiruggine e rinforzo strutturale ¦ 2026-01-25 ¦
¦ 06 ¦ Serbatoio Acqua ¦ Perdita lenta da giunto di raccordo ¦ Bassa ¦ D.Lgs. 152/06 ¦ Sigillatura giunto o sostituzione ¦ 2026-02-02 ¦
¦ 07 ¦ Portone Automatico ¦ Malfunzionamento sensori di sicurezza ¦ Media ¦ EN 13241 ¦ Taratura o sostituzione sensori ¦ 2026-02-04 ¦